附件2

湿粉类食品常规检验项目及常用检验设备

| 产品类别 | 检验项目 | 检验方法 | 检验设备设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 湿米粉 | 感官 | 按照对应标准 | / |
|  | 水分 | GB 5009.3 | 分析天平（0.0001g）、鼓风电热恒温干燥箱、干燥器等。 |
|  | 酸度 | GB 5009.239 | 分析天平（0.001g）、粉碎机、滴定设备等。 |
|  | 蛋白质 | GB 5009.5 | 分析天平（0.001g）、定氮仪等。 |
|  | 菌落总数 | GB 4789.2 | 无菌室或超净工作台、灭菌锅、天平（0.1g）、恒温培养箱等。 |
|  | 大肠菌群 | GB 4789.3 | 无菌室或超净工作台、灭菌锅、天平（0.1g）、恒温培养箱等。 |
|  | 沙门氏菌 | GB 4789.4 | 无菌室或超净工作台、灭菌锅、天平（0.1g）、恒温培养箱等。 |
|  | 金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10 | 无菌室或超净工作台、灭菌锅、天平（0.1g）、恒温培养箱等。 |
|  | 蜡样芽胞杆菌 | GB 4789.14 | 无菌室或超净工作台、灭菌锅、天平（0.1g）、恒温培养箱等。 |
|  | 净含量 | JJF 1070 | 电子秤或天平等。 |
| 湿粮食加工品 | 感官 | 按照对应标准 | / |
|  | 水分 | GB 5009.3 | 分析天平（0.0001g）、鼓风电热恒温干燥箱、干燥器等。 |
|  | 酸度 | GB 5009.239 | 分析天平（0.001g）、粉碎机、滴定设备等。 |
|  | 菌落总数 | GB 4789.2 | 无菌室或超净工作台、灭菌锅、天平（0.1g）、恒温培养箱等。 |
|  | 大肠菌群 | GB 4789.3 | 无菌室或超净工作台、灭菌锅、天平（0.1g）、恒温培养箱等。 |
|  | 净含量 | JJF 1070 | 电子秤或天平等。 |
| 湿淀粉制品 | 感官 | 按照对应标准 | / |
|  | 水分 | GB 5009.3 | 分析天平（0.0001g）、鼓风电热恒温干燥箱、干燥器等。 |
|  | 酸度 | GB 5009.239 | 分析天平（0.001g）、粉碎机、滴定设备等。 |
|  | 脱氢乙酸及其 钠盐 | GB 5009.121 | 气相色谱仪（氢火焰离子化检测器）或高效液相色谱仪（紫外检测器或二极管阵列检测器）、分析天平（0.001g、0.0001g）等。 |
|  | 菌落总数 | GB 4789.2 | 无菌室或超净工作台、灭菌锅、天平（0.1g）、恒温培养箱等。 |
|  | 大肠菌群 | GB 4789.3 | 无菌室或超净工作台、灭菌锅、天平（0.1g）、恒温培养箱等。 |
|  | 净含量 | JJF 1070 | 电子秤或天平等。 |
| 注：表中所列检验设备设施为常规检验项目所对应的设备设施，企业可根据产品类别及生产过程风险控制情况确定检验项目，配备相应的检验设备设施。 |  |  |  |